## FICHA TÉCNICA CONDUCCION
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
AMPLIACIÓN DE COBERTURA
PROYECTO |  |  | AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO DE CERVERA
DATOS GENERALES
Estado |  |  | Guanajuato
Municipio |  |  | Guanajuato
Zonas de influencia |  |  | CERVERA
Población Beneficiada |  |  | 139
OBRAS PROYECTADAS
Objetivo |  |  | Proveer de los servicios básicos, agua potable y alcantarillado sanitario, a la población de esta zona para satisfacer sus necesidades.
Metas |  |  | El proyecto consiste en ampliacion de las redes de agua potable con tubería de PVC RD26 de 3" y la de alcantarillado sanitario con PVC sanitario serie 20 de 8".
INVERSIÓN NETA
SIMAPAG
PESOS
AGUA POTABLE |  | 438414.8196
ALCANTARILLADO SANITARIO |  | 605102.4537
TOTAL |  | 1043517.2733
CANTIDADES DE OBRA
AGUA POTABLE
PVC RD26 SERIE ANGER DE 3" | ML | 395.07 |  | 765.67
ALCANTARILLADO SANITARIO
PVC SANITARIO SERIE 20 DE 8" | ML | 378.81 |  | 1616.4

## Hoja1
ALCANTARILLADO
POTABLE
OPCIONAL POTABLE

## B-MACROMEDICION Y TELEMETRIA (hidden)
| Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato | OBRA:
DH-ME-L12PM
PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DEL SECTOR (MATA) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.
UBICACIÓN:
MATA
DESCRIPCION: | CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO HIDROMETRICO NO.(DH-ME-L12PM) DEL SECTOR (MATA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO. | CONTRATO N°:
CONTRATISTA:
PERIODO:
GENERADOR DE OBRA
FECHA:
LOCALIZACION
Clave | CONCEPTO | LARGO | ANCHO | PROF. | PZAS | CANTIDAD | UNIDAD | OBSERVACIONES
Partida B | Macromedición y telemetría
B06 | EQUIPO DE TELEMETRÍA VIA SMS / GPRS PARA MONITOREO DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN Y/O MACROMEDIDORES. FUNCIONAMIENTO A BATERÍAS DE LÍTIO CON AUTONOMÍA DE HASTA 5 AÑOS. ACCESO DIRECTO A BATERÍAS Y TARJETA SIM. MEMORIA INTERNA DE HASTA 50,000 DATOS. HERMETICIDAD IP68 (TOTALMENTE ESTANCO) CON SISTEMA DE CERRADO ROSCADO PARA GARANTIZAR HERMETICIDAD. 4 ENTRADAS DIGITALES CONFIGURABLES COMO CONTADOR DE PULSOS O DETECCIÓN DE CAMBIO DE ESTADO. 2 ENTRADAS ANALÓGICAS TIPO 4-20 MA. TRANSMISIÓN DE DATOS Y ALARMAS VIA SMS/GPRS CUATRIBANDA (850/1900 MHZ, 900/1800 MHZ). TRANSMISIÓN DE DATOS EN HORARIOS PROGRAMADOS (DE 1 A 6 EMISIONES POR DÍA) O CON LA ADQUISICIÓN DE CADA DATO. COMUNICACIÓN BLUETOOTH® (PROGRAMACIÓN Y DESCARGA DE DATOS IN-SITU LIBRE DE CABLES). ANTENA DE COMUNICACIÓN GSM INTEGRADA. ANTENA BLUETOOTH® INTEGRADA. SOFTWARE DE SENSADO DE POTENCIA DE LA SEÑAL GSM Y DE MEJOR OPERADOR DE TELEFONÍA CELULAR EN EL SITIO DE INSTALACIÓN. ACCESO DIRECTO POR PARTE DEL CLIENTE A LA BATERÍA Y A LA TARJETA SIM. ALIMENTACIÓN DESDE BATERÍA PARA SENSORES ANALÓGICOS 4-20 MA. CÁLCULO DIARIO DE BALANCES. |  |  |  |  | 1 | PZA | 1 (VPR-05) | P-DH-ME-L12PM
INTERFACE AMIGABLE AL USUARIO. FACILIDAD DE ESCALAR UNA RED DE EQUIPOS. 3 AÑOS DE GARANTÍA. INCLUYE: BATERÍAS, SOPORTE PARA INSTALACIÓN FÍSICA, SOFTWARE CONFIGURADOR Y DE PRUEBA DE SEÑAL, CABLE DE COMUNICACIÓN ENTRE EQUIPO DE TELEMETRÍA Y SENSORES CON ENTRADA TIPO MILITAR DE 1/4 DE VUELTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
B08 | PUERTO BLUETOOTH CLASE 1 -INDUSTRIAL- V2.0+EDTR TIPO USB PARA CONEXIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESCARGA DE DATOS LOCAL DE LOS EQUIPOS DE TELEMETRÍA |  |  |  |  | 0.167 | PZA | 1 (VPR-05) | P-DH-ME-L12PM
[5 empty] | TOTAL= | 0.167 | PZA
B09 | LLAVE MAGNÉTICA DE ACTIVACIÓN PARA EQUIPOS DE TELEMETRÍA. |  |  |  |  | 0.167 | PZA | 1 (VPR-05) | P-DH-ME-L12PM
[5 empty] | TOTAL= | 0.167 | PZA
B10 | HERRAMIENTA DE CERRADO HERMÉTICO ROSCADO PARA EQUIPOS DE TELEMETRÍA CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAD LA ESTANQUEIDAD IP68 DE LOS MISMOS SIN UTILIZACIÓN DE EPÓXICOS. |  |  |  |  | 0.167 | PZA | 1 (VPR-05) | P-DH-ME-L12PM
[5 empty] | TOTAL= | 0.167 | PZA
B11 | CAJA DE CONEXIONES ESTANCAS IP68 PARA CONEXIÓN DE HASTA 3 SENSORES CON EQUIPOS DE TELEMETRÍA. INCLUYE: GLÁNDULAS DE CONEXIÓN ROSCADAS DE 3/4", EMPAQUES REDUCTORES DE DIÁMETRO, PUERTO DE CONEXIONES INTERNO DONDE SE POSIBLE CONECTAR HASTA 8 CABLES AISLADOS, TORNILLERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |  |  | 1 | PZA | 1 (VPR-05) | P-DH-ME-L12PM
[5 empty] | TOTAL= | 1 | PZA
B12 | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN PIEZORESISTIVO CON MEMBRANA DE ACERO INOXIDABLE, CONECTOR TIPO DIN 3852 DE 1/4", SALIDA ANALÓGICA TIPO 4-20 mA, CALBE DE PUR CON CAPILAR, PROTEGIDO CONTRA INFILTRACIONES DE LIQUIDOS, RANGO DE OPERACIÓN DE 0 A 10 BAR, CABLE DE 3 M DE LOGITUD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |  |  | 2 | PZA | 1 (VPR-05) | P-DH-ME-L12PM
[5 empty] | TOTAL= | 2 | PZA
B13 | ARREGLO TIPO HIDROTOMA PARA CONEXIÓN DE TRANSDUCTORES DE PRESIÓN. INCLUYE REDUCCIONES, NIPLES Y TODA PIEZA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  |  |  |  | 2 | PZA | 1 (VPR-05) | P-DH-ME-L12PM
[5 empty] | TOTAL= | 2 | PZA
B14 | PROGRAMACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TELEMETRÍA EN CAMPO. INCLUYE LA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTORES DE PRESIÓN Y CAPACITACIÓN. |  |  |  |  | 1 | PZA | 1 (VPR-05) | P-DH-ME-L12PM
[5 empty] | TOTAL= | 1 | PZA
B15 | INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TELEMETRÍA EN EL SOFTWARE SCADA DE SIMAPAG. INCLUYE PROGRAMACIÓN, GENERACIÓN DE SINÓPTICOS GRÁFICOS SEGÚN NECESIDAD DEL CLIENTE Y CAPACITACIÓN. |  |  |  |  | 1 | PZA | 1 (VPR-05) | P-DH-ME-L12PM
[5 empty] | TOTAL= | 1 | PZA
ELABORÓ |  |  |  |  | REVISÓ |  |  |  | AUTORIZÓ
Ing. Christian G Hernandez Rodriguez. |  |  |  |  | Ing. Pedro Antúnez Cervantes |  |  |  | Ing. Johana López Cisneros
IIASA |  |  |  |  | IIASA |  |  |  | SIMAPAG
Proyectista Hidráulico |  |  |  |  | Jefe de Eficiencia Física |  |  |  | Jefe del Departamento de Proyectos

## C-INFRA HCA (hidden)
| Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato | OBRA:
DH-ME-L12PM
PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DEL SECTOR (MATA) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.
UBICACIÓN:
MATA
DESCRIPCION: | CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO HIDROMETRICO NO.(DH-ME-L12PM) DEL SECTOR (MATA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO. | CONTRATO N°:
CONTRATISTA:
PERIODO:
GENERADOR DE OBRA
FECHA:
LOCALIZACIÓN
Clave | CONCEPTO | LARGO | ANCHO | PROF. | PZAS | CANTIDAD | UNIDAD | OBSERVACIONES
Partida C | Rehabilitación e instalación de infraestructura hidráulica | [6 empty] | NO. CRUCERO | PLANO
C19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE ALTA ESPECIFICACION (ASTM A 126B Y MSS SP 70), INCLUYE: MANIOBRAS (MONTAJE) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE 12" DE DIAMETRO. |  |  |  | 2 | 2 | PZA | 1 (VPR-05) | P-DH-ME-L12PM
[5 empty] | TOTAL= | 2 | PZA
C14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE ALTA ESPECIFICACION (ASTM A 126B Y MSS SP 70), INCLUYE: EMPAQUE DE NEOPRENO (2.00 PZAS) MANIOBRAS (MONTAJE) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE 3 " DE DIAMETRO. |  |  |  | 1 | 1 | PZA | 1 (VPR-05) | P-DH-ME-L12PM
[5 empty] | TOTAL= | 1 | PZA
C136 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA REDUCTORA Y REGULADORA DE PRESIÓN DE (250 PSI ) DE MODULACIÓN DINAMICA COMPLETA, CON UN DOS PILOTOS DE CONTROL, INCLUYE MEDIDOR Y CIRCUITO DE CONTROL STANDARD CON UN PILOTO STANDARD #2PB BALANCEADO Y CON TOPE DE PRESIÓN BAJA Y DE PRESIÓN ALTA DE FACIL CALIBRACIÓN Y NO RETORNA FLUJO SI LA PRESIÓN DE ENTRADA DESCIENDE POR DEBAJO DE LA SALIDA, CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B, PINTURA EPOXICA INCLUYE: MANIOBRAS (DESMONTAJE Y MONTAJE), ACARREOS A BODEGA DE COMAPA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. DE 12" DE DIAMETRO. |  |  |  | 1 | 1 | PZA | 1 (VPR-05) | P-DH-ME-L12PM
[5 empty] | TOTAL= | 1 | PZA
C49 | SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA DE 101 MM. A 303 MM. (4" A 12") DE DIAMETRO. | CARRETE DE 0.5 CM DE LONG DE 3"ø |  |  | 2 | 22 |  | 1 (VPR-05) | P-DH-ME-L12PM
|  | TEE 12"X3" |  |  | 2 | 120 |  | 1 (VPR-05) | P-DH-ME-L12PM
|  | CODO DE 3" X 90 |  |  | 2 | 22 |  | 1 (VPR-05) | P-DH-ME-L12PM
|  | CARRETE CORTO DE 8" |  |  | 1 | 39 |  | 1 (VPR-05) | P-DH-ME-L12PM
|  | TORNILLOS CABEZA HEX 5/8" X 2 1/2/" |  |  | 32 | 5.44 |  | 1 (VPR-05) | P-DH-ME-L12PM
|  | TORNILLOS CABEZA HEX 3/4" X 3 1/2/" |  |  | 108 | 36.72 |  | 1 (VPR-05) | P-DH-ME-L12PM
|  | EMPAQUE DE PLOMO DE 3" |  |  | 8 | 1.84 |  | 1 (VPR-05) | P-DH-ME-L12PM
|  | EMPAQUE DE PLOMO DE 12" |  |  | 9 | 8.82 |  | 1 (VPR-05) | P-DH-ME-L12PM
[5 empty] | TOTAL= | 255.82 | KG
C137 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO INCLUYE: MANIOBRAS (MONTAJE) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE 12" DE DIAMETRO. |  |  |  |  | 1 |  | 1 (VPR-05) | P-DH-ME-L12PM
[5 empty] | TOTAL= | 1 | PZA
C18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE ALTA ESPECIFICACION (ASTM A 126B Y MSS SP 70), INCLUYE: MANIOBRAS (MONTAJE) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE 10 " DE DIAMETRO. |  |  |  | 1 | 1 | PZA | 2 (VS-04) | P-DH-ME-L12PM
[5 empty] | TOTAL= | 1 | PZA
C138 | SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE CARRETE DE FIERRO FUNDIDO, DE 20 MM. . (10") DE DIAMETRO INCLUYE EMPAQUES DE NEOPRENO Y TORNILLOS | CARRETE DE 0.5 CM DE LONG DE 10"ø |  |  | 2 | 2 |  | 2 (VS-04) | P-DH-ME-L12PM
|  | EMPAQUE DE NEOPRENO DE 10" |  |  | 2 | 2 |  | 2 (VS-04) | P-DH-ME-L12PM
|  | TORNILLOS CABEZA HEX 3/4" X 3 1/2/" |  |  | 24 | 24 |  | 2 (VS-04) | P-DH-ME-L12PM
[5 empty] | TOTAL= | 28 | PZA
C139 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES TEE DE FO.FO. DE 12" X 12" DE DIAMETRO. INCLUYE: LUBRICANTE, EMPAQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | TEE DE FO.FO. DE 12" X 12" DE DIAMETRO |  |  | 1 | 1 | PZA | 3 | P-DH-ME-L12PM
|  | EMPAQUE DE NEOPRENO DE 12" |  |  | 3 | 3 | PZA | 3 | P-DH-ME-L12PM
|  | TORNILLOS CABEZA HEX 3/4" X 3 1/2/" |  |  | 36 | 36 | PZA | 3 | P-DH-ME-L12PM
[5 empty] | TOTAL= | 40 | PZA
C140 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE 12" DE DIAMETRO. INCLUYE: LUBRICANTE, EMPAQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |  | 1 | 1 | PZA | 3 | P-DH-ME-L12PM
[5 empty] | TOTAL= | 1 | PZA
C141 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES REDUCCION DE PVC DE 12" A 8" DE DIAMETRO. INCLUYE: LUBRICANTE, EMPAQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |  | 1 | 1 | PZA | 3 | P-DH-ME-L12PM
[5 empty] | TOTAL= | 1 | PZA
C142 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES CODO DE 22° DE PVC DE 8" DE DIAMETRO. INCLUYE: LUBRICANTE, EMPAQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |  | 7 | 7 | PZA | 4,4',6,8,24,28,5 | P-DH-ME-L12PM
[5 empty] | TOTAL= | 7 | PZA
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES TEE DE PVC DE 8" X 8" DE DIAMETRO. INCLUYE: LUBRICANTE, EMPAQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |  | 5 | 5 | PZA | 5,19,21,29,11 | P-DH-ME-L12PM
C143
[5 empty] | TOTAL= | 5 | PZA
C144 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES CODO DE 90° DE PVC DE 8" DE DIAMETRO. INCLUYE: LUBRICANTE, EMPAQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |  | 2 | 2 | PZA | 7,30 | P-DH-ME-L12PM
[5 empty] | TOTAL= | 2 | PZA
C145 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO. INCLUYE: LUBRICANTE, EMPAQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |  | 1 | 1 | PZA | 9 | P-DH-ME-L12PM
[5 empty] | TOTAL= | 1 | PZA
C146 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES EXTREMIDAD CAMPANA DE FO.FO. DE 8" DE DIAMETRO. INCLUYE: LUBRICANTE, EMPAQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | EXTREMIDAD DE FO.FO. 8" DE DIAMETRO |  |  | 1 | 1 | PZA | 9 | P-DH-ME-L12PM
|  | EMPAQUE DE NEOPRENO DE 8" |  |  | 3 | 1 | PZA | 9 | P-DH-ME-L12PM
|  | TORNILLOS CABEZA HEX 3/4" X 3 1/2/" |  |  | 8 | 8 | PZA | 9 | P-DH-ME-L12PM
[5 empty] | TOTAL= | 10 | PZA
C147 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES REDUCCION DE PVC DE 8" A 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: LUBRICANTE, EMPAQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |  | 3 | 3 | PZA | 10,25,11,15,19,21 | P-DH-ME-L12PM
[5 empty] | TOTAL= | 3 | PZA
C148 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES CRUZ DE FO.FO. DE 8" X 8" DE DIAMETRO. INCLUYE: LUBRICANTE, EMPAQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |  | 2 | 2 | PZA | 10,25,15 | P-DH-ME-L12PM
[5 empty] | TOTAL= | 2 | PZA
C149 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES CODO DE 45° DE PVC DE 8" DE DIAMETRO. INCLUYE: LUBRICANTE, EMPAQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |  | 8 | 8 | PZA | 11,12,13,14,22,23, | P-DH-ME-L12PM
26,27
[5 empty] | TOTAL= | 8 | PZA
C150 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES REDUCCION DE PVC DE 8" A 3" DE DIAMETRO. INCLUYE: LUBRICANTE, EMPAQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |  | 1 | 1 | PZA | 29 | P-DH-ME-L12PM
[5 empty] | TOTAL= | 1 | PZA
C151 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES REDUCCION DE PVC DE 10" A 8" DE DIAMETRO. INCLUYE: LUBRICANTE, EMPAQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |  | 1 | 1 | PZA | 30 | P-DH-ME-L12PM
[5 empty] | TOTAL= | 1 | PZA
C152 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES CODO DE 22° DE PVC DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: LUBRICANTE, EMPAQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |  | 2 | 2 | PZA | 18,20 | P-DH-ME-L12PM
[5 empty] | TOTAL= | 2 | PZA
C94A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES CODO DE 90° DE PVC DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: LUBRICANTE, EMPAQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |  | 1 | 1 | PZA | 17 | P-DH-ME-L12PM
[5 empty] | TOTAL= | 1 | PZA
C153 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES EXTREMIDAD DE FO.FO. DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE: LUBRICANTE, EMPAQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | EXTSEXTREMIDAD DE FO.FO. DE 3" DE DIAMETRO |  |  | 2 | 2 | PZA | 16 | P-DH-ME-L12PM
|  | EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3" |  |  | 3 | 1 | PZA | 16 | P-DH-ME-L12PM
|  | TORNILLOS CABEZA HEX 5/8" X 2 1/2/" |  |  | 12 | 8 | PZA | 16 | P-DH-ME-L12PM
C154 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO TEE DE 3" X 3" DE DIAMETRO. |  |  |  | 1 | 1 | PZA | 16 | P-DH-ME-L12PM
[5 empty] | TOTAL= | 1 | PZA
C155 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES EXTREMIDAD CAMPANA DEPVC DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE: LUBRICANTE, EMPAQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
[5 empty] | 1 | 1 | PZA | 16 | P-DH-ME-L12PM
[5 empty] | TOTAL= | 1 | PZA
C156 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES REDUCCION DE PVC DE 3" A 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: LUBRICANTE, EMPAQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |  | 1 | 1 | PZA | 16 | P-DH-ME-L12PM
[5 empty] | TOTAL= | 1 | PZA
C133 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 2" DE DIAM. |  |  |  | 63.9 | 63.9 | ML. |  | P-DH-ME-L12PM
C133B | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 8" DE DIAM. |  |  |  | 1748.95 | 1748.95 | ML. |  | P-DH-ME-L12PM
[5 empty] | TOTAL= | 1748.95 | PZA
ELABORÓ |  |  |  |  | REVISÓ |  |  |  | AUTORIZÓ
Ing. Christian G Hernandez Rodriguez. |  |  |  |  | Ing. Pedro antúnez Cervantes |  |  |  | Ing. Johana López Cisneros
IIASA |  |  |  |  | IIASA |  |  |  | SIMAPAG
Proyectista Hidráulico |  |  |  |  | Jefe de Eficiencia Física |  |  |  | Jefe del Departamento de Proyectos